Сведения

о проектной документации, в отношении которой выдано

положительное заключение уполномоченного на проведение

государственной экспертизы проектной документации

органа исполнительной власти и организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование поля формы** | | **Значение** |
| 1. | Наименование проектной документации | | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги  «Славкино-Дубрава» (км 6,002 – км 9,276) к ферме КРС «Кадымка» Озерского района Калининградской области |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | участок автомобильной дороги  «Славкино-Дубрава» (км 6,002 – км 9,276) к ферме КРС «Кадымка» |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Калининградская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | 238124 пос. Кадымка Озёрского района Калининградской области |
| 3. | Наименование застройщика | | Общество с ограниченной ответственностью «БрянскАгрострой» (ООО «БрянскАгрострой»). |
| 4. | Место нахождения застройщика | | 241050, Брянская область,  г. Брянск, ул. Горького, д. 2а. |
|  | ИНН застройщика | | ИНН 3250521869 |
|  | Наименование технического заказчика | | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» (ГКУ КО «УДХ КО») |
|  | Место нахождения технического заказчика | | 236003, г. Калининград,  Московский пр-кт, д. 188 |
|  | ИНН технического заказчика | | 3904072639 |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | | Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис-Калининград»  (ООО «Дорсервис-Калининград»). |
|  | Место нахождения проектной организации, подготовившей проектную документацию | | 236010, г. Калининград,  переулок Воздушный, дом 7. |
|  | ИНН проектной организации, подготовившей проектную документацию | | 3905089145 |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | 39-1-1-3-0044-18 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | 27.04.2018 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования (да/нет) | | нет |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена (да/нет) | | нет |
| 12. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен | |  |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | |  |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | |  |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
|  | 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) | расчетная скорость - 60 (до 30) км/ч  количество полос движения - 2  ширина полосы движения-3,0м |
|  | 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) | техническая категория автомобильной дороги- V |
|  | 15.3 | Общая площадь, м2 |  |
|  | 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
|  | 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
|  | 15.6 | Площадь застройки, м2 |  |
|  | 15.7 | Объем строительный, м3 |  |
|  | 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
|  | 15.9 | Протяженность, м | 3274 м. |
|  | 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
|  | 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства |  |
| 16. | Код климатического района, подрайона  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II-Б |
| 17. | Код снегового района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 18. | Код ветрового района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 19. | Код сейсмичности района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 6 |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) (да/нет) | | нет |
|  | Объект является сложным (содержит в составе другие объекты) (Технико-экономические характеристики в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняются на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации) (да/нет) | | нет |
|  | Для сложного объекта | |  |
|  | Наименование объекта | |  |
|  | Функциональное назначение | |  |
|  | 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
|  | 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
|  | 15.3 | Общая площадь, м2 |  |
|  | 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
|  | 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
|  | 15.6 | Площадь застройки, м2 |  |
|  | 15.7 | Объем строительный, м3 |  |
|  | 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
|  | 15.9 | Протяженность, м |  |
|  | 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
|  | 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства |  |